**Poskytnutá informace GFŘ podle zákona o svobodném přístupu k informacím 64/2023**

**Dotaz****y a odpovědi:**

*Žádáme poskytnout následující informace.*

*Chystá se v nejbližším období realizovat některá z následujících opatření:*

*a) Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy;*

Ano, v současnosti je realizováno několik investičních akcí vedoucích ke snížení energetických náročností budov a je v plánu realizovat další dle finančních možností. U těchto akcí jsou využívány dotační nástroje z Národního plánu obnovy či příslušných výzev Státního fondu životního prostředí.

*b) Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn;*

Ano, je připravována investiční akce spočívající ve změně systému vytápění z elektrické energie na vytápění tepelnými čerpadly.

*c) Realizace systémů využívajících odpadní teplo;*

*d) Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;*

Ad c) a d) Veškeré aktuálně realizované rekonstrukce vzduchotechnických zařízení nebo ty, které jsou plánovány, jsou již s rekuperací odpadního tepla.

*e) Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie;*

Ne, v současné době není realizován žádný takový projekt.

*f) Instalace solárně-termických kolektorů;*

Ne, v současné době není realizován žádný takový projekt.

*g) Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, např.:* • *rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení*

Při větších rekonstrukcích budov zpravidla provádíme i rekonstrukci elektroinstalace a stávající zářivková svítidla nahrazujme úspornými LED svítidly.

* *opatření zlepšující prostorovou akustiku*

Ne, v současné době není připravován žádný takový projekt.

* *opatření zabraňující letnímu přehřívání*

Při větších rekonstrukcích budov zpravidla instalujeme na nejvíce exponovaných stranách vnější stínění (např. venkovní žaluzie, slunolamy).

* *zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management*

Systém aktivního energetického managementu již byl zaveden.

* *rekonstrukce předávacích stanic tepla*

Přibližně jednou za rok je prováděna rekonstrukce předávací stanice tepla v některé z budov Finanční správy ČR.